编 号： 产品合格证书 产品名称： 油浸式电力变压器 规格型号： 出厂编号： 试验依据：GB1094.1-2-1996、GB1094.3-5-2003 GB/T6451-1999 结论：产品例行试验的项目及结果符合 GB1094.1-2-1996、GB1094.3-5-2003 GB/T6451-1999标准要求；零部件及装配 质量符合本企业内控标准，产品合格。 产品检验员： 审核员: 出厂日期： 年 月 日 安徽皖辉电气设备有限公司

一、试品规格

二、试验数据 型式; 接法. 容量 KVA; 制造厂. 电压 V; 相数频率. 电流 A; 出厂编号. 分接电压 V; 出厂日期. 1、变压比测量 分接位置; 高压（伏）; 低压（伏）; 变压比; 误差%. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 误差不大于 +0.5% 2、接线组别 3、直流电阻 （ ℃） 被测线端; 高压（Ω）; 被测线端; 低压（Ω）. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. AB; ao. BC; bo. CA; co. 误差%; 误差%.

4、绝缘试验 （ ℃） 项目 部位; 绝缘电阻 （MΩ）; 吸收比 （R60/R15）; 工频耐主(KV) (KV/60″). 高压对低压、外壳. 低压对高压、外壳. 感应高压 2倍额定电压 V HZ 维持 秒. 5、性能试验 空载损耗 W 空载电流 % 短路损耗（75℃） W 阻抗压降（75℃） % 6、变压器油 油牌号 工频耐压大于 KV 7、密封试验 施加 KPa 持续 h 无渗漏现象 8、结论 试验员 审核员 试验日期 年 月 日

厂址：合肥市沿河工业园

电话：0551-3525200

传真：0551-3529437

E-mail：ahwanhui@163.com

http://www.ahwanhui.cn

变 压 器 试 验 报 告

安徽皖辉电气设备有限公司