安徽皖辉电气设备有限公司

35kV变压器试验报告

单位名称：____________________________________

报告编号:____________________________           运行编号

| 设备型号 |  | 额定容量 | KVA | 接线组别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流A | / | 额定电压V |  | 阻抗电压 | % |
| 铭牌油重 | Kg | 器 身 重 | Kg | 总 重 | Kg |
| 出厂日期 |  | 出厂序号 |  | 试验性质 | 预防性 |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |

1、绕组绝缘电阻及吸收比

| 测量端 | 接地端 | 绝缘电阻MΩ |  |  | 结论 | 温度 ℃ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电阻值（MΩ） |  | 吸收比 |  |  |  |
|  |  | 15s | 60s |  |  |  |  |
| 高压 | 低压及地 |  |  |  |  |  |  |
| 低压 | 高压及地 |  |  |  |  |  |  |

2、绝缘系统电容的介质损耗因数（tg&）的测量

| 介质损失角tg& | tg&（%） | 电容量（µf） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| HV.-LV.&E |  |  |  |
| LV.-HV.&E |  |  |  |

3、绕组直流电阻测量：                                    温度：（    ℃）

| 分接位置 | 高压（mΩ） |  |  |  | 低压（mΩ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AB | BC | CA | 不平衡% | ab | bc | ca | 不平衡% |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压 |  |  |  | 结论 | 低压 |  |  | 结论 |
|  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 合格 |

35kV变压器试验报告（续）

工程名称：_______________________________     运行编号

4.电压比测量及联接组标号测定

| 高压绕组 |  | 低压绕组 | 变比 | 测量偏差（%） |  |  | 接线组别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压kV | 电压kV | K | AB/ab | BC/bc | CA/ca |  |
| 1 | 37.625 | 10.5 | 3.5831 |  |  |  |  |
| 2 | 36.750 |  | 3.5988 |  |  |  |  |
| 3 | 35.875 |  | 3.4170 |  |  |  |  |
| 4 | 35.000 |  | 3.3333 |  |  |  |  |
| 5 | 34.125 |  | 3.2502 |  |  |  |  |
| 6 | 33.250 |  | 3.1671 |  |  |  |  |
| 7 | 32.375 |  | 3.0835 |  |  |  |  |

5、工频耐压试验：

| 测量端 | 接地端 | 试验电压（KV） | 时间(min) | 结论 | 温度℃ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 低压及地 |  | 1 | 合格 |  |  |
| 低压 | 高压及地 |  | 1 | 合格 |  |  |

6、试验总结

| 结论分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 | 年 月 日 |  |  |
| 试验人员 |  | 审核 |  |