箱式变电站出厂检验报告单

| 型号 |  | 额定电压 | 高压侧 KV | 控制电压 | 高压侧２２０Ｖ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  | 低压侧 KV |  | 低压侧３８０Ｖ |
| 检验项目 |  | 技术标准 |  |  | 检验结果 |
| 主回路通电检查 |  | 工频耐压 | 高压侧 ＫＶ／分钟 |  |  |
|  |  |  | 低压侧 ２.５ＫＶ／分钟 |  |  |
| 电气操作检查 |  | 模拟动作试验符合设计要求 |  |  |  |
| 绝缘距离及电气间隙检查 |  | 参照高﹑低压开关柜标准 |  |  |  |
| 元器件检查 |  | 应符合装置额定参数要求 |  |  |  |
| 母线规格及搭接面检查 |  | 根据图纸及相关标准执行 |  |  |  |
| 机械操作及特性检查 |  | 操作５次无异常 |  |  |  |
| 相序及色标正确性检查 |  | 开关成套装置标准 |  |  |  |
| 操作程序正确性检查 |  | 达到防误操作要求 |  |  |  |
| 元件装配正确性 |  |  | 带电显示装置通电检查 |  |  |
| 接线标志﹑标号正确性 |  |  | 元件﹑仪表通电检查 |  |  |
| 互感器极性正确性检查 |  |  | 机械及电气联锁检查 |  |  |
| 接地标志﹑可靠性检查 |  |  | 铭牌正确﹑牢固性检查 |  |  |
| 外观检查 | 表面光滑﹑清洁。标志清楚，安装合理﹑美观。 |  |  |  |  |

质量检验部：（章）　　　　       检验员：　　　　　    日期：