安徽皖辉电气设备有限公司变压器试验报告

变压器容量：           生产序号：                  测试日期：     年   月   日

| 一、直流电阻测量 温度： ○C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次测直流电阻 | AB： Ω |  |  | BC： Ω |  |  |  | CA： Ω |  |
| 二次测电阻 | ab： Ω |  |  | bc： Ω |  |  |  | ca： Ω |  |
|  | ao： Ω |  |  | bo： Ω |  |  |  | co： Ω |  |
| 二、绝缘电阻测量（-2500V） 湿度： ○C 温度： ○C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次对地 | MΩ |  | 一次对二次 |  | MΩ | 二次对地 |  |  | MΩ |
| 三、变比试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І档输入电压 | AB 420 V |  |  | BC 420 V |  |  |  | CA 420 V |  |
| І档输出电压 | ab： V |  |  | bc： V |  |  |  | ca： V |  |
|  | ao： V |  |  | bo： V |  |  |  | co： V |  |
| П档输入电压 | AB 400 V |  |  | BC 400 V |  |  |  | CA 400 V |  |
| П档输出电压 | ab： V |  |  | bc： V |  |  |  | ca： V |  |
|  | ao： V |  |  | bo： V |  |  |  | co： V |  |
| Ш档输入电压 | AB 380 V |  |  | BC 380 V |  |  |  | CA 380 V |  |
| Ш档输出电压 | ab： V |  |  | bc： V |  |  |  | ca： V |  |
|  | ao： V |  |  | bo： V |  |  |  | co： V |  |
| 四、空载试验 温度： ○C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | V |  | 空载电流 |  | A | 空载电流百分数 |  |  | % |
| 空载损耗 | W |  | 功率因数 |  |  | 频 率 |  |  | HZ |
| 空载试验分相试验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 流 | Ia： A |  |  | Ib： A |  |  |  | Ic： A |  |
| 电 压 | Uab： V |  |  | Ubc： V |  |  |  | Uca： V |  |
| 空载功率 | Pa： W |  |  | Pb： W |  |  |  | Pc： W |  |
| 五、负载试验 （高压分接开关在П档位置） 温度： ○C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电流 | A |  | 短路阻抗电压 |  | V | 阻抗电压百分数 |  |  | % |
| 负载损耗 | W |  | 功 率 因 数 |  |  | 频 率 |  |  | HZ |
| 负载分相试验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 流 | IA： A |  |  | IB： A |  |  |  | IC： A |  |
| 电 压 | UAB： V |  |  | UBC： V |  |  |  | UCA： V |  |
| 负载功率 | copфA： W |  |  | copфB： W |  |  |  | copфC： W |  |
| 六、变压器油试验 湿度： ○C 温度： ○C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油号 # |  | 工频耐压 KV |  |  |  |  | 绝缘电阻 MΩ |  |  |

试验员：                    审核员：